## Warmteverlies - Transmissie ber
Transmissie berekening warmteverlies
Datum: | [7 empty] | In te vullen | Optioneel
Constructie
Constructie naam | Rc-waarde 1
(m2.K)/W
Buitengevel | 7.14
Binnenmuur | 0.51
Begane grondvloer | 4.35
Tussenvloer | 0.53
Dak | 8
Raam
Buitendeur
Binnendeur | 0.5
Invoer ruimten
Scheidings oppervlak | Type | Oppervlakte | U-waarde 2 | Koudebrug 3 | Temperatuur ruimte | Aangrenzende temperatuur | ΔT | Transmissie | Ruimte totaal transmissie
|  | M2 | W/(m2.K) | W/(m2.K) | ºC | ºC | ºC/K | W | W
Ruimte 1 | Meterruimte (voorbeeld) |  |  |  | 22
Wand - Binnen | Binnengevel | 1.32 | 1.95 |  | 22 | 20 | 2 | 5.148
Wand - Binnen | Binnengevel | 0.71 | 1.95 |  | 22 | 20 | 2 | 2.769
Wand - Buiten | Buitengevel | 3.21 | 0.14 | 0.05 | 22 | -7 | 29 | 17.6871
Wand - Buiten | Buitengevel | 1.48 | 0.14 | 0.05 | 22 | -7 | 29 | 8.1548
Vloer - Begane grond | Vloer | 0.54 | 0.23 |  | 22 | -10.5 | 32.5 | 4.0365
Tussenvloer/plafond | Plafond | 0.55 | 1.87 |  | 22 | 20 | 2 | 2.057
Deur | Deur | 2.14 | 2.02 |  | 22 | 20 | 2 | 8.6456
Totaal ruimte |  | 9.95 | [5 empty] | 48.498 | 48.498
Ruimte 2 | Ruimtenaam |  |  |  | 0
Scheidings oppervlak 1 | … |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Scheidings oppervlak 2 | … |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Scheidings oppervlak 3 | … |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Scheidings oppervlak 4 | … |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Scheidings oppervlak 5 | … |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Scheidings oppervlak 6 | … |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Scheidings oppervlak 7 | … |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Totaal ruimte |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
7000
Resultaat
Naam | [8 empty] | Totaal warmteverlies
W
Woning | [8 empty] | 7048.498
Totaal warmteverlies door transmissie |  | 7048.498 | W
Toelichting
1 Rc-waarde = Warmteweerstand
2 U-waarde = Warmtedoorgangscoëfficient U = 1/R
3 Lineaire koudebrug toeslag (optioneel)
Disclaimer
Deze berekening is een enigzins vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Deze berekening is niet hetzelfde en vervangt NIET een warmteverliesberekening.
De auteur heeft met grote zorg deze berekening opgesteld. Echter, het gebruik van deze spreadsheet en de resultaten hieruit zijn op eigen risico. De auteur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade voortvloeiend uit het gebruik van deze spreadsheet.
@Copyright warmteverliesberekeningen.nl.
Het is toegestaan om deze excel te gebruiken en aan te passen voor uw eigen gebruik. U mag de excel ook delen met derden.
Alle ruimten

## Leeg
Tabel 1